Интернет-Приемная администрации Тракторозаводского района

# www.admtzr.ru

Вопрос №1035 (29.01.2014)

Добрый день !Помогите пожалуйста решить проблему :мы жильцы дома 26-1подъезда неоднократно подавали заявки в жэу по течи канализации в подвале нашего дома-в подъезде вонь постоянная-испарение идет нам всем в квартиры,по подъезду пошел грибок -стены все вздулись от этого, помимо этого в зимний период домофонная дверь не закрывается а если закрыть ее то можно и не выйти из подъезда .А платить приходится и за домофон т.к.причина наледи на дверях жэу-а мы в итоге остаемся со своими интересами ,заплати за то -не знаю за что)))

» Ответ

На Ваше обращение в администрацию Тракторозаводского района по вопросу затопления подвального помещения жилого дома № 26 по улице 2-я Эльтонская сообщаю, что 10 февраля 2014 года сотрудниками ООО «Сантехмонтаж» и ООО «ЖЭУ-11» проведено комиссионное обследование подвального помещения. В результате обследования установлено, что подтопление подвального помещения происходит грунтовыми водами. Для откачки грунтовых вод в подвальном помещении установлено насосное оборудование. Общедомовые инженерные сети находятся в технически исправном состоянии, утечек нет.

Ответ предоставлен генеральным директором ООО Компания «Жилкомсервис» Ветховым В.Н. (тел. 775-04-94).