Интернет-Приемная администрации Тракторозаводского района

# www.admtzr.ru

Вопрос №1065 (23.02.2014)

Здравствуйте! В конце января 2014г произошел порыв водовода в районе перекрестка ул.Самохина и ул.С.Герасимова.В результате 2х дневной утечки воды,полностью затопило водоотводную канаву,отводящую воду от станции "Чурилово", ул.Самохина и ул.Воробьева.Скоро начнется активное таяние снега,а т.к. трубы больше,чем на метр заморожены льдом,то возможно будет такая же ситуация,какая была весной 2012г.(до июня затопило ул.Воробьева.). Было бы хорошо,что бы водоканал очистил лед из ливневок,как это было сделано в 2013г. и обеспечил свободный проход ливневой воды. Надеемся на ваше понимание!))

» Ответ

На Ваше обращение в администрацию района по вопросу подтопления территории в месте устранения аварии на водопроводе по ул. Самохина сообщаю, что специалистами МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» проведено обследование территории, в результате которого установлено, что подтопления территории не происходит, перепускные трубы по ул. Самохина находятся в рабочем состоянии. При возникновении угрозы подтопления домов предприятием МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» будут приняты необходимые меры по отводу талых вод.

Ответ предоставлен директором по производству МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» Давыдовым Е.Л.