Интернет-Приемная администрации Тракторозаводского района

# www.admtzr.ru

Вопрос №1530 (01.10.2014)

Здравствуйте! Отопление по Первой Пятилетке 23 дали частично (не во все комнаты). Когда дадут отопление и будет ли перерасчет?

» Ответ

На Ваше обращение в администрацию района по вопросу неудовлетворительного отопления в квартире № 46 жилого дома № 23 по ул. Первой Пятилетки сообщаю, что согласно распоряжению Администрации города Челябинска от 26.09.2014 № 6257 «О начале отопительного периода 2014-2015 годов в г. Челябинске» отопительный сезон начался с 29 сентября 2014 года.

Система отопления в выше указанном доме была подключена 31.09.2014 согласно утверждённому графику. Температура воздуха в комнате соответствует санитарным нормам.

Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006г.№ 307, перерасчёт за отсутствие теплоснабжения производится на основании акта, подтверждающего несоответствие температурного режима в квартире и подписанного представителями обслуживающей организации и представителя тепловых сетей.