Интернет-Приемная администрации Тракторозаводского района

# www.admtzr.ru

Вопрос №1631 (19.11.2014)

Добрый день! В доме по адресу Комарова,39 постоянно отключается электроэнергия: до 2-3 раз в неделю, от 1 минуты до нескольких часов, в разное время суток. Были обращения в УК "Альтернатива", нас направляли в Городские электросети ОАО "Челябэнерго". В разговоре по телефону с последней организацией мне был дан ответ, что сети старые, подлежат ремонту. На первом этаже нашего дома располагается МФЦ г.Челябинска, магазин "Белый". Не производят ли они дополнительную нагрузку на "старые" электросети нашего дома? Прошу разобраться в данной ситуации и разъяснить мне, какая организация и за счет каких средств должна провести ремонт.

» Ответ

На Ваше обращение в администрацию района по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме № 39 по ул. Комарова предоставляем ответ директора ООО УК «Альтернатива» Киреева Э.Р. (тел.775 80 12).

Ответ:

На Ваше письмо № 055-1821-14 от 02.12.2014г. по вопросу постоянного отключения электроэнергии по адресу; ул. Комарова, 39-119, сообщаю следующую информацию:

Согласно записи оперативного журнала ДС ООО УК «Альтернатива» отключение электроснабжения жилого дома в период с сентября по ноябрь 2014г. (09.09.204 с 8.00 до 15.30; 21.10.2014г. с 21.10 до 23.00; 10.11.2014г. с 11,40 до 14.00; 16.П.2014г. с 16.30 до 18.00) было связано с проведением ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на наружных сетях электроснабжения. Работы по ликвидации аварии проводила компания Челябинские городские электрические сети Тракторозаводского района, на обслуживании которой находятся данные сети. Согласно акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности № 2238, ТП-3581, от которой осуществляется питание жилого дома находятся на балансе ЧГЭС филиал ОАО «МРСК-Урала» - «Челябэнерго», кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-3581 до ВРУ- 0,4 кВ насосной ул. Комарова, 39 - ОАО «ЧЭК».

Все сторонние потребители (МАУ «МФЦ города Челябинска», ИП Белов и Благотворительный фонд «Достойная жизнь») электроэнергии имеют в наличии индивидуальные приборы учета электрической энергии, договора, заключенные с Региональной сетевой компанией «МРСК Урала» на электроснабжение и подключены отдельными кабельными линиями от ВРУ - 0,4 кВ жилого дома до общедомовых приборов учета э/э, согласно технических условий, выданных ООО УК «Альтернатива», с разрешенной максимальной нагрузкой.

Техническое обслуживания сетей эл. снабжения жилого дома (ВРУ, этажные щитки, освещение стояков, подвальное, подкозырьковое и фасадное освещение, протяжка нулевых проводов по стоякам) проводится согласно графика планово-предупредительных ремонтов и обходов. На данном доме в 2013г. был проведен ППР сетей электроснабжения (ревизия сетей, перетяжка аварийных участков проводов с заменой автоматов в квартирных эл. щитках) на сумму 845 597, 20 руб. В настоящее время инженерные — системы электроснабжения находятся в технически исправном, рабочем состоянии.