Интернет-Приемная администрации Тракторозаводского района

# www.admtzr.ru

Вопрос №2419 (16.12.2015)

Добрый день. Ранее я обращалась к вам по поводу отопления по Героев Танкограда 110 по заниженным параметрам отопления. Счета выставляют в полном обьеме а отопления на 100% нет, где справедливость. Просто дерут деньги и нет никакого выхода( пришлось купить еще один обогреватель!!!) На мой запрос разобраться в этой ситуации вы ответили:

При комиссионом обследовании помещения 04.12.2015 было выявленно, что температура внутри помещения соответствует санитарным нормам.

Входящий номер письма: 1254-1

У нас клиенты перестали ходить на процедуры ( как можно сидеть по 2-3 часа в холодном помещении!!! А налоги я должна платить в полном обьеме??? Где справедливость. В квартирах температура 16 градусов, а вы пишете все по санитарным нормам. Я вижу выход из ситуации теперь только один. Собрать подписи со всего дома что у нас заниженные параметры по отоплению( которые не совпадают с выставленными счетами) и обращаться в суд. Если есть другой выход мы с жильцами этого дома готовы его рассмотреть.

» Ответ

На Ваше обращение в администрацию района по вопросу низких параметров на системе отопления в нежилом помещении салона красоты «Нимфея» сообщаю.

При повторном комиссионном обследовании общедомовой системы теплоснабжения дома и нежилого помещения салона красоты «Нимфея» 13.01.2016 было установлено, что система отопления (чугунные радиаторы) находится в рабочем состоянии, температура внутри помещения составляет 19-20ºС при температуре наружного воздуха - 19˚С и соответствует санитарным нормам.

В помещении установлены пластиковые стеклопакеты и пластиковые входные двери. В тамбуре, между входными дверями, отсутствует теплокалорифер. Теплопотери от окон составляют 5˚С.

Понижение температуры в помещении происходит по причине отсутствия уплотнения пластиковых окон и отсутствия отопительного прибора в тамбуре, в следствии чего, для сохранения теплового контура внутри помещения необходимо произвести регулировку стеклопакетов и установку отопительного прибора в тамбуре.

В случае несогласия, рекомендуем Вам действовать в соответствии с условиями заключённого договора с теплоснабжающей организацией и, при необходимости, обращаться в суд.