Интернет-Приемная администрации Тракторозаводского района

# www.admtzr.ru

Вопрос №3177 (27.12.2016)

День добрый.

В продолжение моего обращения к Вам (№ 3098 от 02.11.2016.)

Если Вы внимательно читали моё первое обращение, то его контекстом было не выявление технических параметров системы отопления, а отсутствие обратной связи, на заявление жильцов, со стороны обслуживающей организации - ООО "ЖЭУ-2".

На сегодняшний день (27.12.2016.) от ООО "ЖЭУ-2" я так и не получил письменного ответа на мои письменные заявления от 13.10.2016. и от 26.10.2016., что вызывает недоумение и возникает законный вопрос о целесообразности существования такой организации как ООО "ЖЭУ-2".

Все мои заявления в ООО "ЖЭУ-2" были полностью ими проигнорированы, и только после обращения к Вам, нашу квартиру посетила комиссия, а позже был получен письменный ответ от Администрации Тракторозаводского района (исх. № 1235-1 от 30.11.2016. на моё обращение № 3098 от 02.11.2016. на официальном сайте администрации). И опять таки, возникает вопрос - почему Администрация Тракторозаводского района выполняет функции, которые согласно жилищному кодексу делегированы ООО "ЖЭУ-2" (а зачем нам ООО "ЖЭУ-2").

Да, действительно 28.11.2016. в нашей квартире были представитель администрации района и представитель ООО "ЖЭУ-2" и были произведены замеры температуры, но не температуры окружающей среды, а температуры стен и пола. Используемый ими прибор предназначен для замера температуры поверхностей, а не воздушного пространства, при этом температура воздуха на улице в тот день была в районе 0 градусов (от плюс 1 до минус 1) и был тёплый южный ветер. Перед проведением замеров не был предоставлен паспорт на данный прибор, подтверждающий его функциональное назначение, свидетельство его последней тарировки и документации, определяющей исходные условия применения данного прибора (регламентные условия на момент измерения - температурные условия окружающей среды, роза ветров, количество тепла, подаваемого в помещение и прочее).

По результатам обследования было принято совместное решение, что температура в помещении соответствует санитарным нормам, но требуется осмотр панельного шва и устранение отверстий, через которые поступает холодный воздух в квартиру из вне. Требуется осмотр, именно панельного шва, т.е. места соединения строительных панелей, из которых состоит дом, а не внешних декоративных облицовочных панелей.

30.11.2016. к нам в квартиру прибыл представитель ООО "ЖЭУ-2" (представилась, как мастер Анастасия). Так называемое "обследование" ограничилось простым устным опросом. Никаких действий с использованием специального профессионального технического инструментария не производилось. Через несколько дней она перезвонила и сообщила, что выезжала к нашему дому и действительно, в результате внешнего осмотра, были выявлено отсутствие изоляции между внешними декоративными облицовочными плитами и что в ближайшее время будет вызвана спецтехника, т.к. 4-й этаж, и будут произведены работы по замазыванию щелей. После чего я буду проинформирован о проведённых работах, что потом прибудет представитель ООО "ЖЭУ-2" для определения изменившейся температурной ситуации, составлении соответствующего акта, и при необходимости, определения объёма необходимости дальнейших работ.

На сегодняшний день (27.12.2016.) никакие работы по устранению щелей так и не производились. Холодный воздух из вне продолжает поступать в квартиру. На прошлой неделе, когда были сильные морозы, температура в комнате не поднималась выше 18 градусов, а бытовой электронный термометр, установленный на полу на расстоянии 50 см. от внешней стены и на расстоянии 100 см. от угла комнаты, из которого поступает холодный воздух, показывал температуру 17 – 19 градусов. В результате чего мы вынуждены использовать электронагревательные приборы для создания комфортной атмосферы в комнате, что влечёт увеличение расходов на электроэнергию, которые мы будем вынуждены предъявить в судебном порядке ООО "ЖЭУ-2" для их компенсации из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения свои обязательств перед потребителями их услуг.

Прошу срочно принять меры, предусмотренные действующим законодательством, для обеспечения исполнения ООО "ЖЭУ-2" своих обязательств, т.е. предоставление в обязательном порядке письменных ответов на письменные заявления граждан и устранение дефектов жилищного фонда и систем жизнеобеспечения, создающих неприемлемые условия проживания.

Надеюсь на понимание.

» Ответ

На основании пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение в адрес интернет-приёмной администрации Тракторозаводского района города Челябинска направлено в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» для рассмотрения в соответствии с компетенцией и направления Вам ответа в установленные законодательством сроки.